## Slide 1: Изучение первичных сцинтилляций в видимом диапазоне в жидком аргоне и его смесях с метаном
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии
Авторы: А.Е. Бондарь, Е.О. Борисова, А.Ф. Бузулуцков, В.В. Носов, В.П. Олейников, А.В. Соколов, Е.А. Фролов
Публикации: A. Bondar, E. Borisova, A. Buzulutskov, E. Frolov, V. Nosov, V. Oleynikov and A. Sokolov, Observation of primary scintillations in the visible range in liquid argon doped with methane, JINST 15 (2020) C06053. https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/06/C06053
В данной работе впервые систематически изучены свойства первичных сцинтилляций в видимом диапазоне, как в чистом жидком аргоне, так и в его смесях с метаном, интерес к которым связан с возможным использованием в нейтронном вето-детекторе для экспериментов по поиску темной материи. В частности, измерен абсолютный выход сцинтилляций в видимом диапазоне: в чистом жидком аргоне он составил 200+/-50 и 92+/-23 фотон/МэВ для рентгеновских лучей и альфа-частиц соответственно. В жидком аргоне с добавкой метана выход сцинтилляций значительно падает: при содержании метана 1% - более чем на порядок. Полученные результаты найдут применение при разработке TPC с жидким аргоном для экспериментов по поиску темной материи и детектированию нейтрино.
Относительный фотоэлектронный выход первичных сцинтилляций (левая шкала) от рентгеновского источника в чистом жидком Ar и его смесях с CH4 в зависимости от содержания CH4, регистрируемый матрицей SiPM и ФЭУ. Также показан абсолютный световой выход (правая шкала), полученный по данным SiPM-матрицы