**Порядок приема средств измерений**

1. Поверке подлежат приборы, внесенные в ФИФ ОЕИ «Аршин» реестр утвержденных типов средств измерения (далее СИ).
2. Перед заключением договора необходимо предоставить письмо на фирменном бланке организации с указанием видов работ и списком СИ, с указанием:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заводской  номер | Тип прибора | Ø мм | Модель | Шкала | | Год  Выпуска |
| Диапазон | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |

Заполняется для каждой единицы СИ: для манометров – все графы, для других СИ – графы 4 и 6 не заполняются.

1. СИ принимаются на поверку после заключения договора на оказание услуг.
2. Все СИ должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений (часть 2 статьи 9 ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений»).
3. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием, руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки, паспортом (формуляром) и свидетельством о последней поверке или внесения сведений в ФИФ ОЕИ «Аршин» (при наличии требования в методике поверки об обязательном оформлении свидетельства о поверке), а также необходимыми комплектующими устройствами.
4. Кислородные манометры представляются на поверку чистыми, обезжиренными и без контакта с маслом, с документами, подтверждающими выполнение мероприятий по обезжириванию (нейтрализации, дезактивации). Таким документом является письмо в произвольной форме на бланке организации.
5. СИ, имеющие механические повреждения: разбитое стекло, поврежденный корпус, сломанная клемма, сорванная резьба, коррозия, - в поверку (калибровку) не принимаются.
6. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), который является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по ссылке: <http://fundmetrology.ru/>.
7. По письменному заявлению Заказчика знак поверки наносится на СИ, в паспорт или формуляр.
8. Свидетельство о поверке на бумажном носителе предоставляется за отдельную плату по тарифам ИЯФ СО РАН.